浏览软件使用说明
· 浏览与功能概述
1. 所使用的原始数据文件名和文件目录

探伤结束后，探伤工使用U盘下载今天探伤所产生的数据文件。下载的数据文件保存在两层目录下，第一层目录使用仪器的序列号Dnnnnnn为目录名，所有从这台仪器下载的数据文件都保存在这个目录下，这使得不同仪器的数据可以保存在同一个U盘中。第二层目录使用下载日期的年月日当做目录名，Lyymmdd，列如l120304，表示在2012年3月4日下载的数据。所有同一天下载的数据文件都保留在其相应的目录下，这样很容易根据日期找到那天下载的数据文件。 最后数据文件名是由下载的时间决定的， 例如，QC122345.DAT代表本文件是全程记录文件（QC） 12点23分45秒下载的（122345）。后缀是.DAT为从主存储器下载的文件， 后缀为.D02为从副储存器下载的文件。两个文件的数据应该是完全一致的。 防止因为储存器工作不正常导致的数据丢失或损坏。由于文件名中包含了时间，所以一天之间可以下载若干次文件。前后下载的文件并不会相互覆盖。
2. 浏览时使用浏览标记后产生的文件名
第一次浏览时，可以直接浏览原始数据文件，如果在浏览过程中添加了浏览标记，这时将会产生一个新的文件，例如，文件名为QC122345.13年03月24日.154113.dat。 其中QC122345为原始数据文件名，13年03月24日.154113为此文件第一次浏览的时间。浏览标记将加载在此文件中，而原始文件不变， 以后每次再浏览时可以打开这个文件将不仅可以看到探伤数据也可以看到浏览时所打的标记。

3. 安装与打开数据文件的方法。
本浏览软件可以在XP和WIN7环境下运行。 安装时，只要将提供的文件夹极其包括的所有文件拷贝到硬盘里面然后直接运行文件夹里面的“B超探伤700A.exe”即可。 建议将“B超探伤700A.exe”发送到桌面上去， 这样运行起来更方便。注意不要删除文件夹里面的任何文件。程序启动以后可以打开相应的数据文件来开始浏览

4. 同时浏览两个文件
为了比较两个周期的数据，或者加快浏览速度， 回放时可以选择同时浏览两个文件，两个文件可以同时同步前进或者后退，也可以异步浏览。

5. 过滤设置
为了加快浏览速度，可以在浏览时设置过滤条件，这样就可以过滤掉不必要的画面从而加快浏览速度。
6. 浏览时可以加标记

浏览时回放员可以加上各种标记和输入自己的姓名，这些标记以及浏览的时间统计可以查询或者输出到Excel表格里。以便对回放进行统计。
7. 速度统计
可以对探伤时的探伤速度进行各种统计，统计结果可以列表显示或者直接输出到Excel表格里

8. 高低灵敏度与A超校验

针对可疑的伤波，可以观察A超走波，或者浏览此可疑波形在高灵敏度下的走波状态，从而更准确的确认伤损，提高探伤的准确率，减少复核次数。

9. 浏览校对数据

回访员可以浏览探伤工现场拉车校对产生的校对数据。需要时，校对波形将会在一个窗口上显示出，和正常的探伤波形分开显示，不会影响或干扰正常的浏览。
· 显示画面上各个按键的作用与功能
[image: image13.png]



 1   2   3      4       5  
   6   7   8 
  9   10  11    12   13  14  15   
1. 选择当前文件
所有操作将以当前文件为操作对象。例如A超校对将显示当前文件的A超波形;如果按“Z”将会全屏显示当前文件;跳出式菜单所执行的功能也以当前文件为操作对象.也可以按鼠标右键在启动跳出式菜单的同时选择当前文件, 当使用鼠标右键点击文件1的显示区域时, 文件1就成为当前文件, 点文件2的显示区域则选择文件2为当前文件
2. 选择是否同步,在屏幕的任意位置双击鼠标左键也可以在同步, 异步间切换
如果同步，2个文件将在自动和手动浏览时同进同退。如果选择异步，则两个文件将分别移动。以上两个按钮只有在打开两个文件时才会显示。同步时如果按住鼠标左键来拖拽图形时, 两个文件将同进同退,这时如果按住鼠标中键或者中间的转轮来拖拽文件时, 则看鼠标的位置来决定拖拽那个文件, 如果鼠标在1号文件显示区则拖拽1号文件, 如果鼠标在2号文件显示区则拖拽2号文件,
3. 记录总数和正在浏览的记录号
在新的软件下实际上已经没有记录的概念，这个主要是为了和以前版本的软件兼容，来确认实际储存的数据量。每条记录保存1330个信息点。如果打开两个文件则分别显示每个文件的记录总数和当前记录号。
4. 无过滤逐米浏览

拖动这个滚动条可以移动和确认浏览的位置。通过这个浏览不受过滤条件的约束，将会一米一米地浏览每个位置，不管有没有可以显示的波形，每点一下波形向前或向后移动一米。如果同时浏览两个文件，不管是否选择同步，此操作只是针对当前文件。
5. 浏览的相对位置，
此公里数和米数是表示当前记录今天探伤所走的距离。不是表示实际探伤位置，实际位置在波形下方可以看到。这个数字总是从0开始它的最大值为今天所走的距离。

6. 选择精确显示或是拼孔显示
浏览时应该使用拼孔显示，即快又容易发现伤损。注意拼孔一定要拼准确。不同的车架由于探头位置略有差别可能需要调整拼孔位置。如果同时两个文件，上下两个文件的拼孔参数可以不一样，也就是说每个文件有自己的一套拼孔参数，互不影响
7. 放大镜

8. 拼孔选择， 
针对一个序列号的仪器，可以设置4种拼孔数据，分别对应43,50,65,70轨型， 在浏览中如果选择自动匹配。则回放软件根据现在浏览数据的轨型自动找到相应的拼孔数据进行匹配， 回访员也可以强制指定一种拼孔数据来浏览。
9. 自动浏览时图像移动的速度。

10. 自动浏览时图像移动的方向。
“←”是指从起点向终点浏览，和推车方向一致。“→”为从终点向起点浏览，和推车方向相反。

11. 自动浏览时图像每次移动的距离。
12. 选择自动或手动浏览,按”回车键”也可执行同样功能, 在自动与手动间切换.
如果选择自动浏览，波形将会依照所设定的速度，方向还有步长移动。自动浏览受到过滤条件的约束，不满足条件的画面将不与显示以减少浏览时间，所以在使用时一定要先设好过滤条件。自动浏览时遇见感兴趣的画面可以点画面的任意位置来转到手动浏览。自动浏览时，如果选择同步，则两个文件同进同退，如果选择异步，则分别移动。
13. 点大小用来显示B超波形的粗细。

14. <>.向前或向后进行手动浏览, 按键”[“和”]”也可以执行同样功能
手动浏览的步长是固定的为大半个屏幕宽度。视屏幕宽度而定。手动浏览也是受到过滤条件的约束，不满足条件的画面将不与显示以减少浏览时间，所以在使用时一定要先设好过滤条件。手动览时，如果选择同步，则两个文件同进同退，如果选择异步，则分别移动。这点和自动浏览相同。同步时，按住鼠标变成小手拖动文件时，如果不按“ctrl”建则同步移动，按时则异步移动。
15. 手动浏览时图像每次移动的距离。
· 特殊按键与操作说明
1. 双文件浏览时,每个文件显示区间的调整:
用鼠标点到各个区间的70度轨面线, 然后按住鼠标左键上下拖拽就可以调整这个显示区间的上下位置. 注意2号文件的70度轨面线不能超过1号文件的轨底线.按D，C键调整３７°轨面线，　按Ｋ，Ｍ键调整０°轨面线．
2. 特殊按键功能
按“Z”则以单文件形式显示当前文件。按”Esc“退回到双文件显示方式

按”Ctrl-C”可以将参数放在底线上方或下方, 如果屏幕大建议放在下方, 不影响波形显示.
按”Ctrl-S”可以显示不同的参数
按”Ctrl-V”可以高灵敏度波形，高灵敏度波形1，2通道显示在37度区域，  3,4,通道显示在0度区域
[image: image2.png]‘ ¥
,,,,,,,,,,,,,, \",v,\c\l\f .




· 通过选择菜单执行如下功能
[image: image3.png]© 700 #k
v 87° #k
v 00 Rk
W~ REEORERIE
V¥ RERREH
R
 FEIRS

C monpnsE

HEHERE
« 3 S

g 3 L E

d 5 L

CPSEBETAT
C ESBET





设置数据筛选条件和ＧＰＳ显示格式
过滤条件：     
探头每移动3毫米，仪器的每个探头采集一次波形。如果同

一个探头连续6毫米检测到波形则为3个连续点，如果连续9毫米检测到波形则为4个连续点。如果70度探头设置为3个连续点以上，则当浏览时，如果一个画面只有小于6毫米的连续波形时，此画面将会自动跳过，即过滤掉，以节省浏览时间
忽略０°失波：
选择此项后，浏览时，如果一副画面及此画面临近的位置只有０°失波而没有任何其它满足条件的反射波，则此画面将被跳过。
不画迟到波：     选择此项后，浏览时，Ｂ超不画迟到波。建议在浏览时可以

先选择不画迟到波来浏览数据，遇到怀疑点后可以打开此项进行校队
同步方式：
此项选择非常重要， 如果所选择的两个文件全部都是新文件，比如左右股文件，这时应该选择“同时探伤“选项。因为这时候只要两个文件中任意文件有可疑伤波，都会显示出来供分析使用。
如果选择“第2文件为参考”选项（通常第2文件为上一周期的数据，已经回放过了）则只有当第1个文件有可疑波形时，才会显示出来。而不管第2个文件是否有可疑波形。这个第2文件通常是用于参考用的。
在按鼠标右键可以显示一个菜单。来执行一下功能：（所有这些操作都是[image: image1.png]»a
ik ke WE TR BWHRE ARGOY ARR0h EESNT

HAER [EETw FER e RS RN SFEE T
i | o oI |s[Foro0m e m ;0| o BRSSPI,

Toidar

E




针对当前文件的）

[image: image4]
· 辅助线设置：设置一条辅助线来帮助判断鱼鳞伤

· 设置起点和终点标志线来测量两者之间的距离，
· 将起点和终点之间的波形保存到另外一个文件。
· 打印和保存图形。
· 设置各种浏览标记

· 对已经设置的浏览标记进行列表和输出。

[image: image5.png]SFLIBTARET IR

9 2 A A5 48 1 B|EXCEL X #
AL A faniivd-f
2015-07-15

201 16
2013-07-16

338KI+599. O

338KI+5T5. 3l
338KI+566. 3




· [image: image10.jpg]FTEDER
R
Wor il

0. Sln/h () - = T. Zin/h
SGLEN+388. TH 11:54:3 AN 561EI+389.



位置查询：输入位置信息移到某个位置的波形。
· 标记查询，统计所打的各种标记总数并可以依次找到所要观看的标记。
[image: image6.png]> REEHEE _HEIERE |
EER

BBEBEFE

EREHE RIBHERA

SRR [ T

BREYHEE WEE

e BSHEE

wmome 204

oo e 3 ERRE

0(185057)





时钟错误点: 时钟写入错误, 如果过多将可能是因为时钟模块松动所致, 应重新插紧.时钟错误不影响全程记录
· 速度查询， 可以任意指定限速和连续超速的米数，这样将会列出所有满足超速条件的位置和平均超速速度和米数。 通过这个方法可以掌握探伤工的探伤习惯。用鼠标选择所要浏览的超速项目，然后双击次项，将会自动跳到超速位置。
. [image: image7.png]R [15 pmge BHEERE [ oo [TER | swEHe |

EERTENE R ﬁﬂ&*iﬁl/%f‘ ]
0338+551. 0 015 1. 76km .
03384530, 0 021 1. 72km/h EHREEH: 5. 63288
0338+498. 4 014 1. 75km/h M BKR: 261K
0338+473. 3 013 1. 66km/h d
0338+452. 3 006; 1. 65lm/h B EKE: 3940k
0338+443. 9 008 1. Tdkm/h i
0338+432. 3 020 1. 80km/h BERASE: 69.96%
0338+408. 1 018 1. 82%km/h
0338+386. 0 015 1. 8lkm/h
0338+364. 9 018 1. Tlkm/h
0338+342. 8 020 1. 79km/h -
0338+318. 6 021 1. T8km/h THIEE?
0338+293. 4 019 1. 73km/h o
0338+260. 8 006; 1. 63km/h
0338+196. 6 006 1. 60km/h
0338+188. 2 010; 1. 60km/h e
03384171, 3 010 1. 62km/h
03384158, 7 006; 1. 67km/h cEr
0338+147. 2 016 1. 69%m/h
0338+115. 6 011 1. 73km/h ©xo Bt
0338+101.9 021 1. 68km/h 1
0338+076. 7 020 1. Tdkm/h
0338+053. 5 021 1. 76km/h o
0338+027. 2 018 1. 76km/h FRERT: s
0337+998. 1 011 1. 68km/h
0337+971. 8 006 1. 70km/h e,
0337+956. 0 012 1. 7%km/h R B x
0337+922. 8 010 1. 66km/h
0337+908. 1 019 1. 65km/h
0337+878. 6 014 1. 62km/h
0337+857. 5 008 1. 65km/h
0337+848, 1 006 1. 65km/h v





· 显示校对波形
如果探伤工现场拉车校对， 全程记录将显示>n.nny●标记，这个n.nn是探伤工此次拉车拉回的最远距离，用鼠标点击●将会在一个窗口里看到校对的波形。
[image: image8.png]M

3, 20 .
002 T zéz%??)“ o




· [image: image11.png]


如果带有ＧＰＳ的仪器可以选择观看ＧＰＳ路线图

· 调整拼孔参数，每组拼孔参数和串号与使用的轨型相联，一台仪器只要拼过孔就不需再拼了
[image: image9.png]| Foral





· [image: image12.png]


可以选择观看ｄＢ值变化曲线图来观察ｄＢ值的变化









10























起点线





终点线








